南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2015年12月11日-17日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 顾伯忠 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 主任、研究员 |  |
| 王国民 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 副主任、研究员 |  |
| 杨世海 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 副研究员 |  |
| 徐灵哲 |  | 新技术实验室 |  |  |  | 副研究员 |  |
| 叶宇 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工程师 |  |
| 徐进 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工程师 |  |
| 吕金虎 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工人 |  |
| 凌寒 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工人 |  |
| 出访国家或地区 | 俄罗斯 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  |  |
| 出访任务 | 赴俄罗斯调试2.5米望远镜机电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 26.2万 |  |  |  | 256054 |  |  |
| 离境日期 | 2015年9月16日 2015年11月1日 |  | 入境日期 |  |  | 2015年9月27日 2015年11月30日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-北京-莫斯科-基兹洛沃茨克-莫斯科-北京-南京 南京-北京-莫斯科-基兹洛沃茨克-莫斯科-上海-南京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 9月15日顾伯忠等7人南京出发，16日北京离境，当天抵达目的地俄罗斯基兹洛沃茨克； 9月26日顾伯忠等5人俄罗斯基兹洛沃茨克出发，9月27日北京入境，当天返回南京； 9月29日徐灵哲等2人俄罗斯基兹洛沃茨克出发，10月1日北京入境，当天返回南京； 10月30日顾伯忠等4人南京出发，11月1日北京离境，当天抵达目的地俄罗斯基兹洛沃茨克； 11月17日王国民1人南京出发，11月18日北京离境，当天抵达目的地俄罗斯基兹洛沃茨克； 11月29日顾伯忠等5人俄罗斯基兹洛沃茨克出发，11月30日上海入境，当天返回南京； |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 第一次出访的工作任务如下： - 维修出故障镜罩； - 维修出故障电控系统； - ICS软件调试，OCS和TCS软件问题排除； - 因杨世海要去南极，与徐进工作交接，应对最终验收监测， 装调团队于9月16日抵达俄罗斯以后，第二天就进入安装现场开始工作。顺利修复镜罩及控制系统硬件故障。解决俄罗斯方面在试观测中发现的一些软件问题，完成工作交接。 第二次出访的工作任务如下： - 因法国公司重调了光学系统，需要重新校正指向模型； - 软件精调，解决俄罗斯方面在试观测中发现的一些软件问题； - 导星系统精调； - 验收检测前的准备工作。 - 与法方和俄方一起做最终验收检测。 装调团队于11月1日抵达俄罗斯以后，第二天就进入安装现场开始工作。利用仅有的四个晴夜完成了三个焦点的指向模型，自检结果良好，满足指标要求。调试了导星系统，由于天气原因，没有足够时间调试，未能解决C1焦点局部天区无法正确导星的问题。18日开始做验收测试，测试结果差于自检结果，由于天气原因，原定10天的测试时间，结果有星的时间只有三个晚上，未能按计划完成全部测试。由于这个项目我们是第四承接方，最终验收结果需要等法方与德国公司和俄罗斯用户谈判后决定。 |  |  |  |  |  |  |  |