南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期： 2016年6月29日-7月5日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 王国民 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 副主任 |  |
| 陈亮 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 高级工 |  |
| 张志永 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工程师 |  |
| 徐进 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工程师 |  |
| 出访国家或地区 | 乌兹别克斯坦 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  | 无 |
| 出访任务 | 赴乌兹别克斯坦MAIDANAK天文台执行1米望远镜改造任务 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 119957 |  |  |  | 100321 |  |  |
| 离境日期 | 2016年05月23日 |  | 入境日期 |  |  | 2016年06月18日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-北京-塔什干-撒马尔罕-塔什干-北京-南京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 1.5月23日-5月24日，南京-北京-塔什干-撒马尔罕-MAIDANAK天文台 2.6月5日-6月7日，MAIDANAK天文台-撒马尔罕-塔什干-北京-南京 （王国民、陈亮） 3.6月16日-6月18日，MAIDANAK天文台-撒马尔罕-塔什干-北京-南京 （张志永、徐进） 注：其中王国民、陈亮6月7日入境，张志永、徐进6月18日入境。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 本次出访的工作任务如下： 1.解决赤径轴和赤纬轴的润滑问题； 2.解决赤纬轴摩擦力矩过大的问题； 3.解决赤经轴跟踪和指向过程中的抖动问题； 4.望远镜系统的软件调试； 5.望远镜的跟踪精度和重复定位精度测试； 装调团队于5月24日抵达MAIDANAK天文台以后，第二天就进入安装现场开始工作。由于前一次传动系统的润滑及摩擦力矩过大的问题，导致出现了赤径轴和赤纬轴控制中的种种问题，装调团队在回所期间进行了认真总结、分析，准备了多种解决方案及相关器件。到现场后经过七天的紧张调试，望远镜的赤纬轴的力矩过大问题得到解决，赤纬轴跟踪精度均方根值0.2角秒。 为了解决望远镜赤径轴的抖动问题，装调团队对赤径轴进行了系统的调整和部分结构的改造，解决了赤径轴的抖动问题，通过精调控制参数，赤纬轴跟踪精度均方根值0.19角秒。 同时，装调团队对控制软件中的各个功能模块进行了系统测试，完善了软件功能。利用晴夜，加班加点，完成望远镜的安全曲线测定、盲跟、跟踪精度测试、重复定位精度测试等。由于当地时间关系和网络问题，未能完成指向模型的工作。由于负责OCS的国台工作人员不在装调现场，TCS和OCS之间的调试未完成。 |  |  |  |  |  |  |  |