南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2017年10月9日-13日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 窦江培 |  | 天文光谱室 |  |  |  | 研究员 |  |
| 张熙 |  | 天文光谱室 |  |  |  | 副研究员 |  |
| 出访国家或地区 | 美国 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  | 无 |
| 出访任务 | 赴美国德克萨斯州McDonald天文台开展系外行星成像科学观测 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 118724 |  |  |  | 65119.72 |  |  |
| 离境日期 | 2017年9月12日 |  | 入境日期 |  |  | 2017年9月29日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-洛杉矶-德克萨斯州McDonald天文台-洛杉矶-南京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 2017年9月12日，由南京出发，飞抵美国洛杉矶并到达加州州立大学北岭分校（CSUN）； 2017年9月13日～9月16日，加州州立大学北岭分校（CSUN）天文物理系，高分辨率成像实验室内，调试277单元ExAO系统，完毕后打包装车； 2017年9月17日～9月18日，由洛杉矶出发，携带ExAO仪器，驾车前往德克萨斯州McDonald天文台，中途在亚利桑那州Tucson住宿； 2017年9月19日，McDonald天文台，将ExAO系统与2.7米望远镜Coude焦点对接； 2017年9月20日～9月24日，McDonald天文台，利用2.7米望远镜和ExAO系统开展系外行星直接成像科学观测； 2017年9月25日～9月26日，结束观测并打包仪器，驾车返回洛杉矶，中途在亚利桑那州Flagstaff住宿； 2017年9月27日，加州州立大学北岭分校，在实验室中组装恢复ExAO并整理观测数据； 2017年9月28日～9月29日，由洛杉矶出发，乘机回国。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 本次出访的主要目的是利用277单元ExAO系统对接McDonald天文台H.J.Smith 2.72米望远镜并开展系外行星直接成像的科学观测，ExAO系统由南京天光所与加州州立大学北岭分校合作研制，此前在国内外多架2~4米级望远镜上测试成功并验证了通过自适应光学校正后的高分辨成像，证明我们的技术路线可以达到实测好于10E-5的对比度，能够用于直接成像观测年轻的热巨行星。 通过加州州立大学任德清教授与德克萨斯州大学Austin分校的合作，我们免费获得了2.7米望远镜于2017/09/20-2017/9/24共计5个整夜的观测时间。出访人员先期抵达加州州立大学北岭分校，并在实验室中调试完成了277单元的ExAO系统，随后驾车将仪器携带至McDonald天文台，经过9月19日至20日的调试，ExAO系统成功与2.7米望远镜Coude接口对接。9月20日~9月22日夜间，我们利用该套系统成功获取了对HR8799和Kappa And等目标的大量科学观测数据，9月23日~9月24日，由于阴天缘故，未能开展科学观测。上述目标的伴星与主星的对比度为10E-4~10E-5，其系外行星伴星均是通过8~10米级大望远镜首次发现。目前课题组正在处理相关的观测数据，如果我们的观测结果能重复同样的发现，则证明ExAO的性能已达到了Gemini，Subaru等大望远镜上系外行星直接成像探测仪器的同等水平，为下一步开展我国自主的系外行星直接成像搜索计划验证了可行性。 同时我们首次成功验证了ExAO校正的极限星等达到8.2等，并在至少18”x18”的视场内提供衍射极限成像，可以预计，针对光学系统在可见光和近红外波段的透过率进行优化后，ExAO的极限星等最终有望突破9等，具备了开展天文科学观测的实用价值。观测期间平均视宁度为1”，平均风速为16km/hr， ExAO在Airmass<2的条件下均能提供持续的自适应光学校正，对应约60度的天顶角范围，保证了我们能够对被观测目标持续数小时的记录经自适应光学校正的短曝光图像。 2018年上半年，ExAO预计还将在美国德州McDonald天文台2.7米望远镜上进行新一轮观测以补足本次所测目标的科学数据，一旦我们最终验证ExAO成功直接成像探测到已知的系外行星，随即计划将目前的ExAO实验样机升级至一套正式仪器系统，并安装在国内两米级望远镜和国外4米级望远镜平台上，开始我国自主的基于中小口径望远镜的针对亮星巡天的系外行星直接探测搜寻计划。 |  |  |  |  |  |  |  |