南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2024年4月26日-5月6日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  |  | 职务 |
| Jean Louis |  | 天文光谱与高分辨率成像研究室 |  |  |  |  | 外籍研究员 |
| 出访国家或地区 | 西班牙 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  | 无 |
| 出访任务 | CHORUS项目CFC组件验收与下一步合作技术细节讨论 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 10888人民币 |  |  |  | 7326.62元 |  |  |
| 离境日期 | 2024 年1月21日 |  | 入境日期 |  |  | 2024年1月26日 |  |
| 实际往返路线 | 慕尼黑-马德里-慕尼黑 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 2024年1月21日 从慕尼黑飞抵马德里 2024年1月22日-1月24日 CFC验收，现场操作演示，验证仪器稳定性； 2024年1月25日-1月26日 下一合作中大尺寸CFC技术改进细节交流； 2024年1月26日 从马德里返回慕尼黑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 马德里大学（Universidad Complutense de Madrid）LICA实验室在年初承担CHORUS项目第一台测试机CFC（连续流式低温恒温恒）的研制工作，于2023年12月初完成研制，提出验收。本次行程的主要目的是进行第一台测试机CFC的验收和使用教学工作，其次对下一代CFC的技术改进和使用需求进一步细节讨论。根据计划，LICA实验室有Marisa(实验室负责人)，Ana(系统总工程师)，Emma(控制总工程师)参与，南京天光所有Jean Louis Lizon 和新其其格参与。 验收过程由Ana 和Emma对CFC设备进行了从安装相关设备，进行仪器操作，使仪器进入初步稳定状态等相关操作，并讲解操作界面。由新其其格进行了远程监控和参数调整等仪器控制工作。在此过程中，对控制界面提出了一些修改要求，并得到了反馈，在最终交付产品中将以最终修改方案呈现。利用一天时间等仪器进入稳定状态，并再次进行参数调节验证可靠性。在仪器性能得到验证以后，在Jean Louis 的建议下，对仪器进行了简单的拆解检查，验证内部零部件的材料工艺及装配方式的可靠性。最后商讨了运输方案，确定了其可行性。 在验收结束后，根据CHORUS项目需求，与Ana 和Emma 进一步根据设备图纸和高温度稳定需求进行了讨论和升级，达成最终设计方案。计划在2024年内进行零部件的采购和工艺的交流，计划在2024年底提出最终需求方案，达成下一个加工合同。 在本次验收环节，对该仪器操作的注意细节以及配套设备的安装操作等都得到了系统的教学。下一次的合作产品将根据仪器需求，对仪器性能提出了进一步要求，对控制和抗风险能力也提出了要求。为下一次的合作做好铺垫，和技术调研。 |  |  |  |  |  |  |  |