南京天光所仪器设备管理办法

第一章 总则

第一条 为保证科研实验在用仪器设备处于完好状态，保证其过程能力，确保产品质量；同时为加强和规范仪器设备的管理，根据《中国科学院事业单位国有资产管理办法》、《南京天光所固定资产管理办法》及院有关规定，结合本所实际情况，特制订本办法。

第二条 凡通过购置、自制、委托加工、组装、实物拨款、实物抵账或接受馈赠形式，没有法律依据归属集体、个人所有的仪器设备，均适用于本办法。

第二章 管理机构及其职责

第三条 仪器设备管理采取所主管领导、职能部门、使用部门三级管理方式。综合办是所仪器设备管理的职能部门，负责全所仪器设备的主要管理工作。

第四条 综合办作为所仪器设备综合管理部门，其职责为：

（一）贯彻执行国家和院有关管理制度、规定，组织实施本办法；

（二）负责仪器设备更新、升级改造有关采购和验收的组织协调工作；

（三）组合协调全所仪器设备维修、项修及大修理的管理工作。

第五条 使用部门、使用人员职责及义务：

（一）负责制订和完善所属仪器设备使用管理规定，完成日常管理工作；

（二）贯彻执行上级及主管部门关于仪器设备管理方面的政策、制度及规定；

（三）提供有关仪器设备管理方面合理化建议及事故处理意见；

（四）使用部门负责人对设备事故提出相关处理意见。

（五）关键仪器设备操作人员要按照操作规程操作，不允许违反操作规程；

（六）仪器设备使用人员，必须按照所里相关规定对仪器设备进行经常性的检查维护、保养工作，以保证仪器设备处于良好的技术状态。部门或设备管理小组成员应经常督促并检查，共同做好仪器设备管理工作。；

第六条 仪器设备管理形成的记录包括：“入库领用单” 、“设施验收单” 、“设备状态标识”、“设备维护与保养记录”、“设备维修记录”、“设施移交单” 、“仪器设备处理评估意见表”等 。

第三章 仪器设备的范围与计价

第七条 仪器设备的范围：

（一）符合下列标准的固定资产列为仪器设备：单价人民币1000元(含)以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的仪器设备； 
    （二）符合下列标准的列为低值器具：单价500元（含）以上且不足人民币1000元（不含）,但使用时间在一年以上的仪器设备；

（三）符合下列标准的列为临时设备：在科研合同中明确规定由我所支付经费购买的，但所有权属于合作单位的仪器设备。或者所有权属于合作单位的，但长期（时间为6个月以上）放置在我所的仪器设备；经天光所批准作为捐赠品或者馈赠品给其他单位的仪器设备；

（四）贵重仪器设备是指高精度、高价值的设备及稀缺的教学和科研用仪器设备。满足下列条件之一的为贵重仪器设备：

1.单价为五十万元人民币以上（含）的仪器设备。

2.单台（件）价格不足五十万元人民币，但购置专用配套设备（附件）后，整套价格达到或超过五十万元人民币的仪器设备。

3.单价为五十万元人民币以上（含）的各种电子计算机及整套在五十万元以上的软件程序。

4.单价不足五十万元，但属于国外引进，根据国家有关规定明确为贵重、稀缺的仪器设备。

5.国家科委83年1月1日公布的23种统管大型精密仪器（附1）。

第八条 仪器设备的计价（金额以元为起点）：

（一）购入、调入的仪器设备按照实际支付的买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等入账； 
    （二）自行研制和外协加工的仪器设备，按照研制过程中实际发生的全部支出入账； 
    （三）改造的仪器设备，按照改造过程中发生的支出，增记固定资产账； 
    （四）接受捐赠的仪器设备，按照同类仪器设备的市场价格或者有关凭证入账，接受捐赠仪器设备时发生的相关费用应当计入固定资产价值； 
    （五）无偿调入的仪器设备，按照原值入账，不能查明原值的，按照同类仪器设备的市场价格或者估计价入账； 
    （六）用外币进口的仪器设备，按照当时的汇率折合成人民币金额，加上国外部分的运费及其他费用（外币应当折合成人民币金额），再加上支付的关税，海关手续费等计价入账； 
    （七）盘盈的仪器设备，按照重置完全价值入账； 
    （八）已经投入使用，但尚未办理移交手续的仪器设备，可以先按估计价入账，待确定实际价值后，再进行调整； 
    （九）融资租入的仪器设备，按照租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等入账。

第九条 购置仪器设备过程中发生的差旅费，不计入固定资产价值。培训费用计入固定资产价值。

第十条 因为技术原因或者其他原因发生仪器设备退货的，应当撤销原有的固定资产帐；因为技术原因或者其他原因发生仪器设备更换的，应当首先撤销原有的固定资产帐，然后建立新的固定资产帐。

第十一条 仪器设备不实行折旧，按照原值入账。 
    第十二条 已经入账的仪器设备不得任意变动固定资产账面价值，除非发生下列情况之一： 
    （一）根据国家规定对固定资产进行重新估价的； 
    （二）增加补充设备或者改良装置的； 
    （三）将固定资产的一部分拆出的； 
    （四）根据实际价值调整原来暂估价值的； 
    （五）原来记录的固定资产价值有误的。

第十三条 固定资产的价值变动，由综合办负责办理，并应当及时通知财务处，对固定资产账目作相应的调整。

第四章 仪器设备的采购与验收

第十四条 综合办根据使用部门要求会同有关部门根据天光所的学科领域和发展目标做好仪器设备的订购和审批工作。

第十五条 仪器设备购置可自行采购，贵重仪器设备由资产管理部门组织采购，属于政府集中采购范围的按照其相关规定执行。报价阶段坚持多方询价，并建立合格供方名录，为防止报价信息泄密，必要时采用密封报价形式。一般采购应有两家（含）以上比价；50万元-120万的采购项目组成采购小组集体决策，由使用部门代表、管理部门代表、相关领域专家及纪监审代表组成，对采购谈判过程完整记录并签字存档，必要时组织专家评审，保证采购项目公正透明,采购结束提供书面采购报告,采购小组人员签字备案；120万以上采购应进行公开招标，120万以上报价不满足3家，改变采购方式需报财政部公示后批准。

第十六条 购置仪器设备需详细填写“固定资产购置申请表”，经审批后方能购置。50万元以上的大型仪器设备的采购须按规定于每年中向资产管理部门提交次年采购预算，预算和“固定资产购置申请表”是办理借款的必要依据之一。

第十七条 购置贵重仪器设备由部门提出书面论证报告，部门负责人签字，报主管所长批准，资产管理部门汇总后按采购程序办理。

第十八条  购置贵重仪器设备的可行性论证，应提供下列资料：

（一） 所购仪器设备的先进性和适用性，以及仪器设备的性能、价格、技术指标的合理性。

（二） 所购仪器对本单位学科发展、科学研究的必要性。

（三） 使用仪器设备的人员配备情况，安装场地的周边环境及辅助设施安全、完备程度。

（四） 所购仪器设备配置合理性及在本学科、所内外的共享方案，经济效益和风险预测分析。

第十九条 购置贵重仪器设备要选择能明确完善仪器设备安装、调试验收、索赔、保修、并能随时提供零配件的公司或厂家，保证所购仪器设备符合所需要的技术指标，并在验收合格后，能在可用期内正常运转。

第二十条 购置贵重仪器应签订采购合同：采购合同签订需在条款中注明“技术协议”是采购合同的组成部分，与商务合同具有同等法律效力。

第二十一条 仪器设备验收：

（一）一般仪器设备由使用部门负责验收，填写《固定资产验收单》并移交设备档案；50万元以上的设备由使用部门组织验收小组验收，成员包括技术人员、研究室主任、综合办、科技处、财务处相关人员，技术人员根据采购指标要求提交测试报告,必要时邀请专家及主管所领导参加验收,设备使用部门组织面向全所公开的操作培训。使用部门按照设备管理和档案管理要求，提交相关验收和入库材料。

（二）进口仪器设备或大型精密贵重仪器设备，由所属部门组织、会同有关部门，必要时协同保险公司、海关、商检等部门共同验收，应做到：

1.建立有经验的使用人员、管理人员参加的验收、安装、调试小组。

2.设备到货前，验收小组必须事先做好各项准备，包括制定周密的安装验收方案、阅读消化技术资料，熟悉仪器性能、技术指标、准备场地和测试仪器，辅助设备，专用工具，进行操作及维修人员的培训工作等。

3.设备到货后，应按合同规定及时开箱进行实物验收。包括：包装及实物外观有无破损、锈蚀、受潮、霉变等，并根据合同及装箱单清点箱内物品数量、随机技术资料。安装调试过程中要严格按合同条款及产品出厂的技术指标，逐项进行验收。

4.安装验收后要及时写出验收总结，详细记载安装验收过程中出现的问题，排除故障的措施，做出验收结论，并附说明性能、指标的主要数据、表格、照片或图谱等。如有遗留问题，要提出处理意见，以备忘录的形式解决，甲、乙双方代表在备忘上签字。

5.在验收与安装调试过程中，如发现有质量、数量等问题时，要在索赔期（一般从货物到港、站之日起算3个月）结束前20天内，会同商检部门核准后，由商检部门出证办理索赔事宜。保险期外出现问题自行负责。

6.在保修期内仪器设备要充分运行，以便及时发现故障，排除隐患。

（三）发现数量、质量、指标等不符技术要求的问题，应及时进行更换、退货、索赔等事项的办理。

第二十二条 验收合格的仪器设备，发票到后必须办理入、出库手续；由购置部门相关人员填写 “固定资产报销单”和“入库领用单” ，领用人必须是天光所正式职工，领用人在 “入库领用单”上经办人一栏上签字（经办人即领用人） 。资产管理部门填写“设备管理卡片” ，并对其分类编号建帐、建卡或建档，纳入固定资产管理。

第五章 在用仪器设备管理

第二十三条 仪器设备复验合格进入现场后，除账目清楚、档案完整外，还涉及周期检查(定)、维修、改造等方面的适时管理工作。

第二十四条 仪器设备(不含计量仪器)由使用部门负责进行全面检查，一年内至少检查一次，并填写“设备维护与保养记录”，有效期一般为一年；区别仪器设备的不同技术状态，分别 “完好”、“限用”、“合格”、“停用”、“待修”、“禁用”、“封存”等标识。

第二十五条 在用仪器设备使用部门负责制订周期检查计划上报，由资产管理部门组织协调统一进行周期检查。

第二十六条 仪器设备的维修、改造：

（一）仪器设备性能指标下降或部分损坏，有再利用价值的需及时进行维修；

（二）仪器设备的维修工作必需由专业维修部门承担；并填写“设备维修记录”；

（三）维修后的仪器设备必需经复验合格挂牌，只有挂“完好”标牌的方能再进入现场；

（四）维修或改造时不得拆解或挪用其它在用仪器设备的零部件或附件，如确系科研生产需要，必须向资产管理部门申报后方可进行。

第二十七条 仪器设备挂牌依据：

（一）通用和专用仪器设备，主要根据使用者提供的使用情况确定。对于完全适合现场使用要求，定为“完好”；部分次要性能指标下降，而主要性能指标中的单一(几项)功能适合现场使用要求，定为“限用”，对“限用”设备规定限用范围；主要性能指标下降，无法满足现场使用要求，定为“禁用”；

（二）对于无法检定的仪器设备，委托国内专业检定机构或厂家进行检定，依据检定结果，按照本条第一款确定为“完好”、“限用”或“禁用”等标识；

（三）对于国内无法检定的仪器设备(指进口的先进仪器设备)，对于具备自检功能首先进行自检，而不具备自检功能或自检功能丧失的，通过代理商或商家进行检定，检定合格的定为“完好”，不合格的定为“禁用”。

第二十八条 部门或使用人不得将所属（保管）的国有资产擅自提供給其它单位和个人使用。因工作需要借出的须经主管所领导批准。

对可共用、共享的仪器设备的使用实行收费制度。收费应本着内外有别、优先保证本所科研任务的原则。承担所内科研任务应按照适当补偿仪器设备运行水、电消耗、材料消耗和场地消耗的原则收费,仪器设备的具体收费标准另行制订。

第二十九条 仪器设备所在部门和设备专管人员要对该仪器设备的使用率和完好率负责，定期对仪器设备的性能、指标进行校验和标定，对精度和性能降低的要及时进行修复。因工作失职造成贵重仪器设备损坏者，可根据情节轻重，按照相关规定，追究当事人及所在单位的责任。

第三十条 新进现场的仪器设备，使用人员必须弄懂技术资料、熟悉操作程序和规程后，方可使用。高级、精密、贵重仪器设备和特殊工种(电焊、电工、电梯等)操作人员，必须经专门培训，持证上岗。此项工作由使用部门组织实施。

第三十一条 所有现场用仪器设备，严禁从事规程以外的工作，严禁将仪器设备随意带出现场。

第三十二条 离休、退休、工作调动和长期出国人员(三个月以上)，必需到资产管理部门办理仪器设备转户或退库手续；并填写“设施移交单” ，发生丢失，视情况折价赔偿。

第三十三条 贵重仪器设备必须依照设备管理的需要专人负责管理。并报综合办备案。

第三十四条 贵重仪器设备都要有安全使用规程和使用注意事项。其他人员必须经过培训、考核，获得由仪器设备使用和管理部门发给的“操作证”后，才能独立使用该仪器设备，并在使用时服从专管人员的指导。

第三十五条 贵重仪器设备原则上不得拆改、分解使用或者出借。因功能开发、升级改造及研制新产品须拆改和分解，或者须出借时，须经所在部门负责人和综合办同意后上报主管所长，待批准后方可拆解或者出借。

第三十六条 大型仪器设备的调拨、报损和报废处理，应填写“固定资产调拨单”，“大型仪器设备报废单”，经研究室主任审批后报综合办，综合办会同有关专家进行鉴定，并报主管所领导审批。

第三十七条 大型精密贵重仪器管理人员职责：

（一）熟悉所管的大型精密贵重仪器的基本原理和主要性能，能进行独立操作和一般的维护保养。

（二）根据大型精密贵重仪器的《使用说明书》和操作规程，制定出所负责的大型精密贵重仪器的操作注意事项、卫生安全管理等具体规定，经实验室主任批准后，形成文字，公布于实验室的明显处。

（三）及时、详细、准确的填写《大型精密贵重仪器使用维修记录》，向有关管理部门提供大型精密贵重仪器使用及维修情况的准确数据。

（四）保持实验室的环境卫生及仪器的清洁，按期对大型精密贵重仪器进行维护和保养，以保证仪器经常处于良好的工作状态。

（五）严格遵守操作规程，加强对大型精密贵重仪器设备使用的监督和管理。外来人员使用仪器时，须对其进行必要的指导与监督。对违反操作规程、不爱护仪器设备的人员，管理人有权对其进行批评、中止或拒绝其使用，并有责任向上级主管部门反映。

（六）及时提出添置零部件和消耗材料的计划，以保证仪器的正常使用。

（七）负责仪器的安全工作，定期检查实验室的门、窗、锁、灭火器等安全设施，保证水电的安全使用。

（八）仪器设备发生故障或出现损坏时，须及时向研究室负责人报告，并分析原因，申请检修。

第六章 仪器设备的档案管理

第三十八条 综合办负责建立仪器设备档案，对全所的贵重仪器设备实行全过程档案跟踪管理。仪器设备档案管理人员负责收集以下的档案资料（原件或复印件）： 
   （一）《南京天文光学技术研究所购置贵重仪器设备可行性论证报告》；

（二）《南京天文光学技术研究所购置贵重仪器设备选型论证报告》；

（三）商务合同、会谈纪要、记录等；

（四）仪器设备进口的有关技术文件、商务文件；

（五）装箱单及开箱记录等；

（六）安装、调试记录、移交文件、保修单、验收报告；

（七）索赔、索补、退货、换货等相关材料；

（八）仪器设备说明书及重要的随机文件材料；

（九）仪器设备每年的使用记录、检修记录、故障事故记录；

（十）重大事故的调查分析及处理意见；

（十一）技术改造和设备功能开发过程的重要技术文件；

（十二）仪器设备报废或者调剂申请，仪器设备报废或者调剂的批复材料等。

第三十九条 贵重仪器设备的所在部门应当配合综合办做好档案建设工作，有义务向综合办提供相关的档案资料。仪器设备档案是我所固定资产管理的重要资料，应当严格按照《中华人民共和国档案法》和我所的相关规定执行。已经归档的资料不得外借，严格执行登记复印的管理制度，以免造成仪器设备档案资料的遗失。

第四十条 在确认贵重仪器设备档案材料完整后，综合办方可办理仪器设备建账的相关手续。

第七章 闲置仪器设备管理

第四十一条 长期闲置不用的仪器设备或不适合于使用部门使用的仪器设备，均列为闲置仪器设备。

第四十二条 闲置仪器设备应及时退库，退库时交回全部附件及资料，大型笨重的仪器设备就地封存。

第四十三条 闲置仪器设备可内外调剂使用。具体办法按《中国科学院仪器设备调剂管理细则》施行。

第八章 仪器设备搬运管理

第四十四条 一般仪器设备搬运由使用部门自行负责，贵重仪器设备搬运工作由综合办负责统一组织安排。

第四十五条 涉及下列仪器设备的搬运由综合办统一组织安排：

（一）凡单件重量在500kg以上的仪器设备；

（二）一次搬运在50件(套)以上，总重量在2000kg以上的仪器设备；

（三）公用房调整需要集中组织搬运的仪器设备；

（四）设备仓库进行大的调整或搬迁。

第四十六条 搬运费的核算标准与支付原则：

（一）根据一次搬运的总重量、搬运距离、难易程度、贵重精密程度等因素核算搬运费；

（二）各部门在用或退库的大件仪器设备，以及仓库搬迁等方面的搬运工作，采用包工形式进行；

（四）凡搬运精密、贵重和超大、超重的仪器设备，需由专业人员进行搬运，费用由所或使用部门支付；

（五）凡人为造成责任事故者，当事人承担设备维修费或按价赔偿。

第九章 仪器设备报废管理

第四十七条 报废是指经过科学技术鉴定，已不能继续使用，需进行产权注销的一种资产处置方式。根据《中国科学院关于科学器材处置的暂行管理办法》规定，凡符合以下条件的仪器设备，可作报废处理：

（一）超过规定的使用期限，性能指标下降，不能继续使用的仪器设备；

（二）超过规定的存放期限，严重污损、锈蚀，已不能再修复使用的仪器设备；

（三）虽未超过使用期限，但已丧失使用价值或无改制价值(或改制费用累计超过原值60％)的通用、专用设备和非标准设备；

（四）国家规定强制报废的仪器设备，如汽车、锅炉等。

第四十八条 仪器设备报废审批权限：

（一）单台件帐面价值在50万元以下(含50万元)的仪器设备，由南京天文光学技术研究所设备管理小组进行审核，按照权限报资产管理部门负责人、主管所领导审批, 报院或财政部备案；

（二）单台件帐面价值在50万元以上200万元以下(含200万元)的仪器设备，由综合办组织所内专家评审后,报所长审批, 报院或财政部备案；

（三）单台件帐面价值在200万元以上800万元以下(含800万元)，由综合办组织所外专家评审后,报所长审批,报院或财政部备案；

（四）单台件帐面价值在800万元以上的仪器设备处置，经中科院审核后，报财政部审批。

第四十九条 凡批准报废的仪器设备，由资产管理部门办理有关资产注销手续。

第五十条 为尽快回收报废仪器设备残值，对经核准报废的仪器设备在对外处理时，遵循以下原则：

（一）损坏严重、附件不齐全的一般仪器设备，按废品处置；

（二）原值很高而残损特别严重的仪器设备，残值定价不低于现时原材料价；

（三）更新快、淘汰快的仪器设备(如微机、监视器、打字机等)，一般按废品处置；

（四）国家规定强制报废的仪器设备，按国家规定处置；

（五）报废仪器设备在处置时需将有利用价值的零部件、附件回收或按价处理；

（六）废旧设备经天光所资产评估小组进行审批，核准定价后，由综合办会同相关部门成立投标委员会，现场唱标，价格高的中标，并填写“物资调拨单”，所得资金上缴所财务。

第十章 责任事故处理

第五十一条  除不可抗拒的客观原因及刑事案件外，凡直接或间接由于人为因素致使仪器设备丢失、毁坏或主要性能指标严重下降，均属责任事故。

第五十二条  责任事故按直接经济损失大小规定为：

（一）一般责任事故(直接经济损失1500—5000元)；

（二）重大责任事故(直接经济损失5000元—20000元)；

（三）特大责任事故(直接经济损失20000元以上)。

第五十三条 责任事故的处罚：

（一）一般责任事故者，按直接经济损失的20-50％进行处罚；

（二）重大责任事故者，除按直接经济损失的20-50％进行处罚外，并给予通报批评或行政处分；

（三）特大责任事故者，除按直接经济损失的20—50%进行处罚外，并给予行政处分或追究刑事责任；

（四）对于违反规定，将仪器设备带出现场导致丢失或毁坏者，一律按原值赔偿；性质严重的追究刑事责任。

第十一章 附则

第五十四条 本办法与国家有关法律、法规、院规章制度不符之处，以国家法律、法规、院规章制度为准。

第五十五条 本办法由综合办负责解释。

第五十六条 本办法自印发之日起施行。原《南京天光所仪器设备（暂行）管理办法》（宁天光发〔2007〕54号）同时废止。

附1：国家统管的23种大型精密仪器设备
1．透射（扫描）式电子显微镜
2．电子探针
3．离子探针
4．质谱仪
5．各种联用仪
6．X光荧光光谱仪
7．X射线衍射仪
8．红外分光光度计
9．紫外分光光度计
10．原子吸收分光光度计
11．光电直读光谱仪
12．激光拉曼分光光度计
13．荧光分光光度计
14．核磁共振波谱仪
15．气相色谱仪（层析仪）
16．顺磁共振波谱仪
17．液相色谱仪
18．氨基酸分析仪
19．电子能谱仪
20．差热天平
21．差热分析仪
22．超速离心机（每分钟4万转以上）
23．图象分析仪