南京天光所仪器设备采购管理控制流程

主要风险控制文档

| 流程节点 | 工作任务 | 主要风险 | 防控措施 | 责任人 | 实施证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购立项 | 采购申请 | - 购置超标，重复购置； - 未列入预算即先行采购。 | 1、根据需求和经费来源，申请部门提交采购申请，来源为项目经费的由科技处审核后再交综合办审核，来源为修购专项、财政经费的由综合办直接审核。 2、重点审核: （1）立项的必要性。 （2）在所内信息平台上共享现有仪器设备信息，避免重复购置。 （3）对50万以上采购项目，组织专家召开专项评审会。 | 申请部门、科技处、综合办 | 1、固定资产购置申请表 2、已批复的预算 3、国家和中科院有关招投标和政府采购的规定 4、研究所《国有资产管理办法》（2014年修订）、《仪器设备管理办法》、《科研项目（课题）合同管理办法（试行）》 |
| 报价 | 120万元以下，非政府集中采购的，取得2家以上报价、报价单位资质 | - 串通报价，报价信息泄露； - 虚假报价单； - 单一来源的说明证据不充分，未经评审。 | - 坚持多方询价，并建立合格供方名录； - 单一来源供方须提供调研报告说明； - 为防止报价信息泄密，必要时采用密封报价形式。 | 申请部门 | 1、供方资质证明文件 2、报价单（已签字、盖章，并注明联系人及联系方式） 3、固定资产购置申请表（已批准） 4、合格供方名录 5、专业评审记录 |
| 确定招标参数 | 120万元以上，非政府集中采购的，提出技术指标需求，进行公开招标 | - 设置排他性条款； - 标底、招标、评标过程泄密。 | - 在确定招标参数阶段，通过组织专家联合评审的方法，防止设置排他性条款的情况出现； - 由招标单位（委托招标公司）对评标人员保密和评标纪律教育，以及纪监审监督，招标过程形成报告、纪要（参与人员签字）。 | 申请部门、综合办、科技处、纪监审 | - 招标文件 - 投标文件 - 招标过程文件、纪要 - 采购报告书 |
| 比价谈判 | 50万元以上的采购，研究室组织采购小组进行比价、竞争性谈判，必要时邀请专家参加。 | - 使用部门、管理部门利益输送； - 谈判及评审过程未形成记录。 | - 50万元以上的采购项目，成立采购小组进行集体决策，由使用部门代表、管理部门代表、相关领域专家及纪监审代表组成，对采购谈判过程完整记录并签字存档； - 对于非标产品以及120万元以下但供方仅有一家的情况重点监控，通过多渠道搜集供方信息、组织专家评审、公示等形式，保证采购项目公正透明； | 申请部门、综合办、科技处、纪监审 | - 报价单（已签字、盖章，并注明联系人及联系方式） - 供方资质证明文件 - 谈判及评审记录 - 采购报告书 |
| 组织验收 | 按采购仪器设备价值分类组织验收 | - 未经验收即投入使用； - 验收不按规定要求或流于形式； - 提交验收的产品、附件、软件及证明性文件等材料不齐全； - 产品质量不合格，未经评审即让步接收。 | 1、在投入正式使用前，必须通过验收，取得资产编号； 2、20万元以下的设备由研究室课题组长负责验收；20万元-50万元的设备由使用部门组织验收；50万元以上的设备由使用部门组织验收小组验收，成员包括技术人员、研究室主任、综合办、科技处、财务处相关人员，必要是邀请专家及主管所领导参加验收。设备使用部门组织面向全所公开的操作培训。按照设备管理和档案管理要求，提交相关材料。 3、开箱过程，验收小组到场见证，使用部门查看外观并核查装箱清单与内容是否齐全，拍照（摄像）取证留存。 4、供方提供的产品出所前应是经过检验的合格产品，到所后须经过复测，发现不合格的，一般不予验收，若因急需等特殊原因，应经过本所不合格品评定委员会评审，通过后，经主管所领导同意方可让步接收。 | 使用部门 | - 合同条款、技术指标及验收、检测大纲 - 设施开箱检查备案表 - 设施验收单 - 科研仪器设备档案材料移交清单 - 设施保养计划 - 设施操作规程 - 监视和检测设备校准规程 - 装箱清单 - 产品合格证 - 检测报告 - 使用说明及软件 - 让步接收单 |